## Форма мрск
Ведомость почасовых нагрузок
[5 empty] | за день контрольного замера |  |  |  | 19.12.2018г.
Предприятие "РСК" Подстанция 35/6 кВ | [8 empty] | "Северная"
Часы |  | Ввод трансформатор № 1 |  |  |  |  | Ввод трансформатор № 3
|  | 2500 кВА |  |  |  |  | 3200 кВА
| U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар | U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар
|  | ние РПП |  |  |  |  | ние РПП
1 | 6.3 |  |  | 1113.84 | 362.16 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
2 | 6.3 |  |  | 1115.28 | 359.28 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
3 | 6.3 |  |  | 1064.16 | 344.16 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
4 | 6.3 |  |  | 1101.6 | 357.84 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
5 | 6.3 |  |  | 1099.44 | 356.4 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
6 | 6.3 |  |  | 1035.36 | 334.8 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
7 | 6.3 |  |  | 1008.72 | 321.12 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
8 | 6.3 |  |  | 1010.88 | 309.6 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
9 | 6.3 |  |  | 1044.72 | 326.16 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
10 | 6.3 |  |  | 977.76 | 316.08 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
11 | 6.3 |  |  | 1091.52 | 333.36 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
12 | 6.3 |  |  | 1092.96 | 339.84 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
13 | 6.3 |  |  | 1098 | 349.2 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
14 | 6.3 |  |  | 1036.08 | 315.36 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
15 | 6.3 |  |  | 1036.8 | 308.16 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
16 | 6.3 |  |  | 1085.04 | 334.08 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
17 | 6.3 |  |  | 1102.32 | 338.4 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
18 | 6.3 |  |  | 1110.96 | 336.24 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
19 | 6.3 |  |  | 1065.6 | 321.84 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
20 | 6.3 |  |  | 1070.64 | 322.56 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
21 | 6.3 |  |  | 1113.84 | 342.72 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
22 | 6.3 |  |  | 1064.16 | 327.6 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
23 | 6.3 |  |  | 1101.6 | 350.64 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
24 | 6.3 |  |  | 1087.92 | 354.96 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
Главный инженер Таможников С.И.
| Дата: |  |  | 19.12.2018г.
Телефон 89518538970
Ведомость почасовых нагрузок
[5 empty] | за день контрольного замера |  |  |  | 19.12.2018г.
Предприятие "РСК" Подстанция 35/6 кВ | [8 empty] | "Стрелица"
Часы |  | Ввод трансформатор № 1 |  |  |  |  | Ввод трансформатор № 2
|  | 3200 кВА |  |  |  |  | 3200 кВА
| U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар | U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар
|  | ние РПП |  |  |  |  | ние РПП
1 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2030.88 | 878.88
2 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 1927.2 | 845.76
3 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 1905.12 | 858.24
4 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 1914.72 | 870.24
5 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 1935.36 | 859.2
6 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2042.88 | 887.52
7 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2137.44 | 846.72
8 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2207.52 | 842.4
9 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2221.44 | 824.16
10 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2273.76 | 827.52
11 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2277.6 | 825.6
12 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2281.92 | 817.92
13 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2270.4 | 845.28
14 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2165.28 | 767.04
15 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2176.32 | 772.8
16 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2271.36 | 792
17 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2364.96 | 823.68
18 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2460.48 | 806.4
19 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2459.52 | 794.88
20 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2428.32 | 784.8
21 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2489.28 | 828.48
22 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2413.44 | 825.6
23 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2349.12 | 860.64
24 | 6.3 |  |  | #REF! | 0 | 6.3 |  |  | 2157.6 | 861.6
Главный инженер Таможников С.И.
| Дата: |  |  | 19.12.2018г.
Телефон 89518538970
Ведомость почасовых нагрузок
[5 empty] | за день контрольного замера |  |  |  | 19.12.2018г.
Предприятие "РСК" Подстанция 35/6 кВ | [8 empty] | "Стрелица"
Часы
|  | ВЛ-6-10 "Воронежэнерго" |  |  |  |  | ВЛ-6-11 "Воронежэнерго"
| U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар | U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар
|  | ние РПП |  |  |  |  | ние РПП
1 | 6.3 |  |  | 544.08 | 259.68 | 6.3 |  |  | 191.04 | 172.32
2 | 6.3 |  |  | 538.56 | 256.8 | 6.3 |  |  | 184.32 | 176.64
3 | 6.3 |  |  | 520.8 | 259.68 | 6.3 |  |  | 176.16 | 174.72
4 | 6.3 |  |  | 523.2 | 259.92 | 6.3 |  |  | 173.76 | 173.28
5 | 6.3 |  |  | 546.48 | 261.12 | 6.3 |  |  | 170.88 | 168.48
6 | 6.3 |  |  | 551.04 | 257.52 | 6.3 |  |  | 175.2 | 163.2
7 | 6.3 |  |  | 604.08 | 246.48 | 6.3 |  |  | 184.32 | 161.76
8 | 6.3 |  |  | 671.76 | 260.88 | 6.3 |  |  | 182.4 | 155.52
9 | 6.3 |  |  | 667.68 | 260.88 | 6.3 |  |  | 201.6 | 149.76
10 | 6.3 |  |  | 695.28 | 266.16 | 6.3 |  |  | 240 | 164.16
11 | 6.3 |  |  | 691.44 | 263.04 | 6.3 |  |  | 226.56 | 150.72
12 | 6.3 |  |  | 688.08 | 250.08 | 6.3 |  |  | 230.4 | 154.08
13 | 6.3 |  |  | 691.92 | 264.96 | 6.3 |  |  | 234.24 | 161.28
14 | 6.3 |  |  | 726.96 | 260.4 | 6.3 |  |  | 236.16 | 157.44
15 | 6.3 |  |  | 714.72 | 251.04 | 6.3 |  |  | 246.72 | 164.64
16 | 6.3 |  |  | 727.2 | 248.16 | 6.3 |  |  | 237.12 | 163.68
17 | 6.3 |  |  | 703.44 | 241.68 | 6.3 |  |  | 255.84 | 170.88
18 | 6.3 |  |  | 726 | 230.88 | 6.3 |  |  | 262.08 | 174.72
19 | 6.3 |  |  | 747.6 | 234.48 | 6.3 |  |  | 263.04 | 185.76
20 | 6.3 |  |  | 762 | 239.76 | 6.3 |  |  | 246.72 | 182.4
21 | 6.3 |  |  | 784.56 | 247.2 | 6.3 |  |  | 235.68 | 162.72
22 | 6.3 |  |  | 745.92 | 245.76 | 6.3 |  |  | 286.08 | 175.2
23 | 6.3 |  |  | 723.12 | 249.36 | 6.3 |  |  | 274.56 | 179.04
24 | 6.3 |  |  | 667.92 | 269.04 | 6.3 |  |  | 239.04 | 180.96
Главный инженер Таможников С.И.
| Дата: |  |  | 19.12.2018г.
Телефон 89518538970
Ведомость почасовых нагрузок
[5 empty] | за день контрольного замера |  |  |  | 19.12.2018г.
Предприятие "РСК" Подстанция 35/6 кВ | [8 empty] | "Стрелица"
Часы
|  | ВЛ-6-14 "Воронежэнерго" |  |  |  |  | ВЛ-6-15 "Воронежэнерго"
| U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар | U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар
|  | ние РПП |  |  |  |  | ние РПП
1 | 6.3 |  |  | 220.56 | 120.48 | 6.3 |  |  | 309.24 | 129.18
2 | 6.3 |  |  | 204.72 | 115.8 | 6.3 |  |  | 258.72 | 114.66
3 | 6.3 |  |  | 197.04 | 114.48 | 6.3 |  |  | 245.04 | 115.38
4 | 6.3 |  |  | 195 | 114.72 | 6.3 |  |  | 236.52 | 113.16
5 | 6.3 |  |  | 192.24 | 109.2 | 6.3 |  |  | 217.2 | 107.28
6 | 6.3 |  |  | 218.76 | 123.24 | 6.3 |  |  | 287.04 | 123.36
7 | 6.3 |  |  | 243.72 | 118.44 | 6.3 |  |  | 367.08 | 121.8
8 | 6.3 |  |  | 263.52 | 125.76 | 6.3 |  |  | 401.28 | 121.68
9 | 6.3 |  |  | 237.84 | 112.44 | 6.3 |  |  | 387.96 | 114.84
10 | 6.3 |  |  | 233.76 | 110.16 | 6.3 |  |  | 411 | 114.84
11 | 6.3 |  |  | 231 | 113.4 | 6.3 |  |  | 427.44 | 113.76
12 | 6.3 |  |  | 232.08 | 111.6 | 6.3 |  |  | 412.08 | 118.32
13 | 6.3 |  |  | 257.88 | 127.44 | 6.3 |  |  | 428.4 | 123
14 | 6.3 |  |  | 226.68 | 102.12 | 6.3 |  |  | 396.96 | 118.14
15 | 6.3 |  |  | 242.64 | 111.12 | 6.3 |  |  | 375.84 | 117.42
16 | 6.3 |  |  | 248.04 | 109.08 | 6.3 |  |  | 370.32 | 120.66
17 | 6.3 |  |  | 273.96 | 109.92 | 6.3 |  |  | 369.72 | 122.16
18 | 6.3 |  |  | 311.52 | 115.68 | 6.3 |  |  | 395.28 | 124.98
19 | 6.3 |  |  | 318 | 117.24 | 6.3 |  |  | 414 | 124.98
20 | 6.3 |  |  | 321.6 | 118.68 | 6.3 |  |  | 434.16 | 127.92
21 | 6.3 |  |  | 323.16 | 123.36 | 6.3 |  |  | 448.92 | 125.58
22 | 6.3 |  |  | 309.24 | 126 | 6.3 |  |  | 527.4 | 123.06
23 | 6.3 |  |  | 275.28 | 126.84 | 6.3 |  |  | 509.16 | 125.1
24 | 6.3 |  |  | 245.04 | 125.04 | 6.3 |  |  | 391.44 | 131.52
Главный инженер Таможников С.И.
| Дата: |  |  | 19.12.2018г.
Телефон 89518538970
Ведомость почасовых нагрузок
[5 empty] | за день контрольного замера |  |  |  | 19.12.2018г.
Предприятие "РСК" Подстанция 35/6 кВ | [8 empty] | "Стрелица"
Часы
|  | ВЛ-6-16 "Воронежэнерго" |  |  |  | ВЛ-6-1 ООО "Юпласт Черноземья"
| U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар | U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар
|  | ние РПП |  |  |  |  | ние РПП
1 | 6.3 |  |  | 63.12 | 55.44 | 6.3 |  |  | 646.92 | 284.28
2 | 6.3 |  |  | 59.52 | 56.4 | 6.3 |  |  | 609.96 | 272.28
3 | 6.3 |  |  | 58.8 | 57.36 | 6.3 |  |  | 625.32 | 279
4 | 6.3 |  |  | 60.24 | 56.88 | 6.3 |  |  | 639 | 284.64
5 | 6.3 |  |  | 69.84 | 57.36 | 6.3 |  |  | 628.68 | 281.88
6 | 6.3 |  |  | 69.36 | 56.88 | 6.3 |  |  | 646.8 | 285
7 | 6.3 |  |  | 65.28 | 54.96 | 6.3 |  |  | 627 | 273.12
8 | 6.3 |  |  | 62.4 | 53.28 | 6.3 |  |  | 628.32 | 269.88
9 | 6.3 |  |  | 74.4 | 55.44 | 6.3 |  |  | 624 | 258.6
10 | 6.3 |  |  | 77.52 | 56.64 | 6.3 |  |  | 650.16 | 262.44
11 | 6.3 |  |  | 76.8 | 53.28 | 6.3 |  |  | 651.36 | 264.72
12 | 6.3 |  |  | 75.84 | 53.76 | 6.3 |  |  | 650.52 | 265.56
13 | 6.3 |  |  | 70.32 | 54.96 | 6.3 |  |  | 611.76 | 256.44
14 | 6.3 |  |  | 71.04 | 50.88 | 6.3 |  |  | 514.32 | 220.44
15 | 6.3 |  |  | 71.52 | 53.52 | 6.3 |  |  | 525.24 | 225.84
16 | 6.3 |  |  | 75.84 | 54.72 | 6.3 |  |  | 607.08 | 248.28
17 | 6.3 |  |  | 73.92 | 55.92 | 6.3 |  |  | 650.52 | 266.16
18 | 6.3 |  |  | 66.48 | 49.92 | 6.3 |  |  | 650.88 | 266.28
19 | 6.3 |  |  | 67.2 | 49.92 | 6.3 |  |  | 630.84 | 261.6
20 | 6.3 |  |  | 66.48 | 51.12 | 6.3 |  |  | 618.24 | 262.2
21 | 6.3 |  |  | 67.68 | 52.08 | 6.3 |  |  | 620.4 | 264.84
22 | 6.3 |  |  | 69.6 | 52.32 | 6.3 |  |  | 572.76 | 245.52
23 | 6.3 |  |  | 61.92 | 53.28 | 6.3 |  |  | 638.88 | 277.56
24 | 6.3 |  |  | 62.64 | 55.44 | 6.3 |  |  | 616.56 | 275.04
Главный инженер Таможников С.И.
| Дата: |  |  | 19.12.2018г.
Телефон 89518538970
Ведомость почасовых нагрузок
[5 empty] | за день контрольного замера |  |  |  | 19.12.2018г.
Предприятие "РСК" Подстанция 35/6 кВ | [8 empty] | "Белый колодец"
Часы |  | Ввод трансформатор № 1 |  |  |  |  | Ввод трансформатор № 2
|  | 6300 кВА (ОАО "ВРУ") |  |  |  |  | 6300 кВА (ОАО "ВРУ")
| U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар | U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар
|  | ние РПП |  |  |  |  | ние РПП
1 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 169.92 | 60.96
2 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 174.72 | 61.44
3 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 169.44 | 61.44
4 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 175.2 | 61.92
5 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 168.96 | 61.92
6 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 174.72 | 61.92
7 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 172.32 | 60
8 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 186.72 | 59.52
9 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 211.2 | 61.92
10 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 206.4 | 62.4
11 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 217.44 | 60.96
12 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 228 | 62.88
13 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 212.64 | 53.76
14 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 211.68 | 62.88
15 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 207.36 | 72
16 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 203.04 | 60.48
17 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 182.4 | 56.16
18 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 176.64 | 59.04
19 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 176.16 | 60
20 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 172.8 | 60.48
21 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 179.04 | 61.92
22 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 175.2 | 61.44
23 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 176.64 | 62.88
24 | 6.3 |  |  | #REF! |  | 6.3 |  |  | 177.12 | 63.84
Главный инженер Таможников С.И.
| Дата: |  |  | 19.12.2018г.
| Телефон 89204646420 | Телефон 89518538970
Ведомость почасовых нагрузок
[5 empty] | за день контрольного замера |  |  |  | 19.12.2018г.
Предприятие "РСК" Подстанция 35/6 кВ | [8 empty] | "Орлов Лог"
Часы |  | Ввод трансформатор № 1 |  |  |  |  | Ввод трансформатор № 2
|  | 3200 кВА |  |  |  |  | 3200 кВА
| U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар | U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар
|  | ние РПП |  |  |  |  | ние РПП
1 | 6.3 |  |  | 375.12 | 111.96 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
2 | 6.3 |  |  | 366.12 | 109.8 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
3 | 6.3 |  |  | 362.52 | 113.04 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
4 | 6.3 |  |  | 349.92 | 104.04 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
5 | 6.3 |  |  | 355.32 | 105.48 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
6 | 6.3 |  |  | 367.92 | 104.4 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
7 | 6.3 |  |  | 397.08 | 106.56 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
8 | 6.3 |  |  | 450 | 109.8 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
9 | 6.3 |  |  | 546.84 | 146.88 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
10 | 6.3 |  |  | 522 | 124.2 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
11 | 6.3 |  |  | 500.4 | 117 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
12 | 6.3 |  |  | 491.4 | 118.08 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
13 | 6.3 |  |  | 469.08 | 107.28 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
14 | 6.3 |  |  | 505.08 | 128.88 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
15 | 6.3 |  |  | 501.48 | 133.56 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
16 | 6.3 |  |  | 509.76 | 137.52 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
17 | 6.3 |  |  | 536.76 | 134.28 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
18 | 6.3 |  |  | 537.48 | 138.6 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
19 | 6.3 |  |  | 524.16 | 154.08 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
20 | 6.3 |  |  | 487.08 | 136.44 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
21 | 6.3 |  |  | 458.28 | 114.48 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
22 | 6.3 |  |  | 448.92 | 115.92 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
23 | 6.3 |  |  | 431.28 | 117.72 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
24 | 6.3 |  |  | 418.32 | 121.68 | 6.3 |  |  | #REF! | 0
Главный инженер Таможников С.И.
| Дата: |  |  | 19.12.2018г.
Телефон 89518538970
Ведомость почасовых нагрузок
[5 empty] | за день контрольного замера |  |  |  | 19.12.2018г.
Предприятие "РСК" Подстанция 35/6 кВ | [8 empty] | "Орлов Лог"
Часы |  | Ввод трансформатор № 3
ВЛ-6-11 ОАО "МРСК"
2500 кВА
| U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар | U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар
|  | ние РПП |  |  |  |  | ние РПП
1 | 6.8 |  |  | 1138.08 | 421.44 | 6.8 |  |  | 1138.08 | 421.44
2 | 6.8 |  |  | 1116.96 | 422.4 | 6.8 |  |  | 1116.96 | 422.4
3 | 6.8 |  |  | 1090.56 | 431.04 | 6.8 |  |  | 1090.56 | 431.04
4 | 6.8 |  |  | 1078.56 | 436.32 | 6.8 |  |  | 1078.56 | 436.32
5 | 6.8 |  |  | 1119.84 | 435.36 | 6.8 |  |  | 1119.84 | 435.36
6 | 6.8 |  |  | 1141.92 | 431.52 | 6.8 |  |  | 1141.92 | 431.52
7 | 6.8 |  |  | 1176.96 | 418.56 | 6.8 |  |  | 1176.96 | 418.56
8 | 6.8 |  |  | 1206.72 | 403.2 | 6.8 |  |  | 1206.72 | 403.2
9 | 6.8 |  |  | 1164.96 | 387.84 | 6.8 |  |  | 1164.96 | 387.84
10 | 6.8 |  |  | 1160.16 | 399.84 | 6.8 |  |  | 1160.16 | 399.84
11 | 6.8 |  |  | 1147.68 | 397.92 | 6.8 |  |  | 1147.68 | 397.92
12 | 6.8 |  |  | 1155.84 | 408.48 | 6.8 |  |  | 1155.84 | 408.48
13 | 6.8 |  |  | 1154.4 | 418.56 | 6.8 |  |  | 1154.4 | 418.56
14 | 6.8 |  |  | 1131.84 | 420.48 | 6.8 |  |  | 1131.84 | 420.48
15 | 6.8 |  |  | 1125.6 | 429.12 | 6.8 |  |  | 1125.6 | 429.12
16 | 6.8 |  |  | 1108.8 | 425.28 | 6.8 |  |  | 1108.8 | 425.28
17 | 6.8 |  |  | 1159.2 | 411.84 | 6.8 |  |  | 1159.2 | 411.84
18 | 6.8 |  |  | 1271.04 | 397.92 | 6.8 |  |  | 1271.04 | 397.92
19 | 6.8 |  |  | 1302.72 | 399.36 | 6.8 |  |  | 1302.72 | 399.36
20 | 6.8 |  |  | 1359.36 | 414.72 | 6.8 |  |  | 1359.36 | 414.72
21 | 6.8 |  |  | 1403.04 | 430.56 | 6.8 |  |  | 1403.04 | 430.56
22 | 6.8 |  |  | 1373.76 | 428.16 | 6.8 |  |  | 1373.76 | 428.16
23 | 6.8 |  |  | 1329.12 | 444.96 | 6.8 |  |  | 1329.12 | 444.96
24 | 6.8 |  |  | 1265.28 | 459.36 | 6.8 |  |  | 1265.28 | 459.36
Главный инженер Таможников С.И.
| Дата: |  |  | 19.12.2018г.
Телефон 89518538970
Ведомость почасовых нагрузок
[5 empty] | за день контрольного замера |  |  |  | 19.12.2018г.
Предприятие "РСК" Подстанция 35/6 кВ | [8 empty] | "Орлов Лог"
Часы
|  | ВЛ-6-2 "Воронежэнерго" |  |  |  |  | ВЛ-6-12 "Воронежэнерго"
| U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар | U кВ | Положе- | J,A | P,кВт | Q,кВар
|  | ние РПП |  |  |  |  | ние РПП
1 | 6.3 |  |  | 146.4 | 52.8 | 6.3 |  |  | 151.68 | 45.12
2 | 6.3 |  |  | 146.88 | 52.8 | 6.3 |  |  | 142.08 | 42.96
3 | 6.3 |  |  | 146.4 | 53.52 | 6.3 |  |  | 137.76 | 44.88
4 | 6.3 |  |  | 143.04 | 46.32 | 6.3 |  |  | 131.28 | 42.72
5 | 6.3 |  |  | 141.84 | 45.6 | 6.3 |  |  | 135.12 | 44.4
6 | 6.3 |  |  | 142.56 | 45.36 | 6.3 |  |  | 145.68 | 43.68
7 | 6.3 |  |  | 145.2 | 48.48 | 6.3 |  |  | 174.48 | 44.64
8 | 6.3 |  |  | 150.24 | 51.12 | 6.3 |  |  | 196.8 | 43.2
9 | 6.3 |  |  | 153.84 | 51.6 | 6.3 |  |  | 192.48 | 42
10 | 6.3 |  |  | 163.68 | 52.08 | 6.3 |  |  | 184.08 | 39.84
11 | 6.3 |  |  | 166.56 | 55.68 | 6.3 |  |  | 175.92 | 39.12
12 | 6.3 |  |  | 162.48 | 52.56 | 6.3 |  |  | 164.88 | 38.16
13 | 6.3 |  |  | 167.28 | 57.12 | 6.3 |  |  | 162.72 | 40.32
14 | 6.3 |  |  | 163.68 | 53.28 | 6.3 |  |  | 170.16 | 41.52
15 | 6.3 |  |  | 165.12 | 54 | 6.3 |  |  | 172.8 | 43.44
16 | 6.3 |  |  | 167.52 | 53.28 | 6.3 |  |  | 177.36 | 43.44
17 | 6.3 |  |  | 170.64 | 52.8 | 6.3 |  |  | 193.44 | 42.72
18 | 6.3 |  |  | 171.84 | 51.12 | 6.3 |  |  | 212.88 | 43.92
19 | 6.3 |  |  | 164.88 | 50.88 | 6.3 |  |  | 228.72 | 48.48
20 | 6.3 |  |  | 161.04 | 51.84 | 6.3 |  |  | 217.44 | 46.8
21 | 6.3 |  |  | 168.48 | 52.8 | 6.3 |  |  | 213.6 | 48.24
22 | 6.3 |  |  | 167.04 | 53.52 | 6.3 |  |  | 206.16 | 48.24
23 | 6.3 |  |  | 170.16 | 55.2 | 6.3 |  |  | 182.88 | 47.28
24 | 6.3 |  |  | 167.28 | 57.12 | 6.3 |  |  | 173.04 | 47.76
Главный инженер Таможников С.И.
| Дата: |  |  | 19.12.2018г.
Телефон 89518538970