## п.11б.17
о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
Наименование присоединения | Наличие свободной мощности для подключения,МВт |  |  |  |  | Примечание
| 1 кв. 2018г. | 2 кв. 2018г. | 3 кв. 2018г. | 4 кв. 2018г. | 2018 год
Опора №35/2 ВЛ-10-6 ПС 110 "Радуга" |  |  |  | 0 |  | свободной мощности нет
Опора №167 ВЛ-10-7 ПС 110 "Радуга" |  |  |  | 0 |  | свободной мощности нет
Опора № 97 ВЛ-10-5 ПС 110/35/10 №31 |  |  |  | 0 |  | свободной мощности нет
Опора № ВЛ-10-6 ПС 110/35/10 №31 |  |  |  | 0 |  | свободной мощности нет
Опора № ВЛ-10-6 ПС 110/35/10 №31 |  |  |  | 0 |  | свободной мощности нет
КЛ-10кВ от ВЛ-10-6 ПС 110/10«Коршево» |  |  |  | 0 |  | свободной мощности нет
КЛ-10кВ №8 от опоры №106 ВЛ-10-6 ПС 110/10 Грибановка |  |  |  | 0 |  | свободной мощности нет
опора №12 ВЛ-10-2 ПС 35/10кВ «Средний Икорец» |  |  |  | 0 |  | свободной мощности нет
опора №37 ВЛ-10-22 ПС 110/35/10 «Верхняя Хава» |  |  |  | 0 |  | свободной мощности нет